浙江广厦建设职业技术学院

合班教室多媒体采购招标文件

项目编号：

招标人：浙江广厦建设职业技术学院

二〇一九年一月十一日

第一章  综合说明

一、招标公告

根据《采购法》以及《浙江广厦建设职业技术学院招投标管理办法》等有关规定，浙江广厦建设职业技术学院（简称广厦学院）对教室多媒体采购项目进行公开招标。

（一）项目编号:

（二）采购项目：合班教室多媒体

（三）采购方式: 竞争性谈判

（四）投标人应具备的资格要求：

1.凡国内具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，其企业法人营业执照中注明的经营范围具有本次招标内容的，在经营计算机、多媒体方面有相当的技术力量、经济实力和良好信誉，具有较强的售后服务能力的商（厂）家，均可参加投标。

2.投标人或投标人法定代表人三年内没有因行贿行为而导致受贿者被追究刑事责任的。

3.本项目不接受联合体投标。

（五）报名及发售标书时间： 2019 年 1 月 11 日至 14 日17：00止（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。

报名地点：东阳市广福东街1号，广厦学院综合楼207室。

（六）资格审查资料（投标人可以选择在报名时或在投标截止时间前提交）：

1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本原件及复印件；

2.法定代表人授权委托书及经办人身份证件及复印件；

以上复印件均需加盖单位公章。

（七）保证金交纳形式：投标人应于 2019 年 1 月 16 日 8：30 时前将投标保证金人民币20000元整交纳至广厦学院财务室。（开户单位：浙江广厦建设职业技术学院 开户银行：工行东阳市支行  帐号：1208040009049058362  支付方式:银行汇票、电汇、转帐支票、现金支票或现金）。

- （八）开标时间： 2019 年 1 月 16 日下午 15：30 时

- （九）开标地点：学院内综合楼603室。

- 联系人：卢海峰  王园

联系电话：0579-86668825

浙江广厦建设职业技术学院

二〇一九年一月十一日

第二章  投标须知

一、投标文件的编写

- （一）总体要求

1．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2．投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3．投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

4．投标人提交投标文件，即视为认同本招标文件有关规定和要求，包括采购内容及要求等。

- （二）投标文件的组成

▲投标文件应分为资格证明文件、商务文件。资格证明文件和商务文件均提供正本一份、副本一份。投标文件装订成册且封面均加盖单位公章及法人或授权委托人签字或盖章。

- （三）投标文件内容

1．资格证明文件内容（所涉及资格证明的材料原件均需带至开标现场备查，允许提供公证件）

（1）投标人资格声明（格式附后）；

（2）有效的营业执照或法人证书副本复印件；

（3）税务登记证复印件；

（4）法人授权委托书复印件（法人授权委托书原件与投标文件一起递交）；

（5）法人代表或法人授权委托人身份证复印件；

（6）投标授权函。

2．商务文件内容:

（1）投标函（格式附后）

（2）投标人认为有必要提供的其它文件。

（3）售后服务承诺表（格式附后）。

（4）售后服务网点。如有子公司、分公司或办事处为本项目提供售后服务的，提供该机构的工商登记证书复印件。

3．发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的;

（6）其他违反政府采购法律法规规定行为的。

- （四）投标有效期

▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为60天；

二、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前，将投标文件递交至学院内，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

（二）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．开标截止时间以后送达的投标文件；

2．由于包装不妥或未按规定要求包装，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．以电讯形式投标的投标文件；

4．与招标文件有重大偏离的投标文件；

5．未按规定交纳投标保证金；

6．出现影响采购公正的违法违规行为；

7．资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；

8. 投标文件无法区分正、副本的；

9．超出经营范围投标的；

10．投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的。

11．其他违反政府采购法律法规规定行为的。

三、开标

- （一）开标

1．招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2．招标人按资格证明文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、综合报价、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均记入“招标谈判纪要”。

四、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1.中标通知书：评定结果经公示3个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2.履约保证金：中标人的投标保证金转为履约保证金，凭收据退还投标保证金。项目验收合格后退还履约保证金。

3．签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经市招投标中心签证后生效。在有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

4．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交招标人审核备案。

（四）联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：东阳市广福东街1号综合楼二楼    邮编：322100

联系人：  卢海峰

- 第三章 采购内容及要求

- 一、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合班教室多媒体 | 20 套 |  |

- 二、货物需求一览表及技术要求

- 标项：合班教室多媒体

  - 合班教室多媒体设备技术要求及采购货物要求

1.1.1采购招标范围

合班教室多媒体设备采购项目采购包含整个项目服务（包括系统方案的设计、设备运输、安装、调试、培训及相关售后服务）。

1.2.2  多媒体系统（电子白板型）安装要求

1.2.2.1 投影机安装

（1）投影机安装支架

投影机必须安装在特制支架上。安装完毕的支架必须能承受100N的力，支架不移动、松动、摇晃。

（2）连接线固定

投影机电源线通过原配插头连接在支架边墙面插座上；弱电信号线直接连接。线缆应整齐、顺直固定在安装支架上，不得有挤压、扭结和受损等现象，绑扎导线时应采用尼龙绑扎带。其它电源线和信号线固定在支架上或放入线槽。

1.2.2.2  电子白板的安装

电子白板采用壁挂式安装方式，安装后必须能承受100N的力，不应有移动、松动、摇晃等现象。

电子白板的电源线、控制线、信号线等通过墙面固定后与相关设备相连；线缆应整齐、顺直固定，不得有挤压、扭结和受损等现象，绑扎导线时应采用尼龙绑扎带。电源线、控制线、信号线等应放入线槽。

1.2.2.3系统综合布线

1.2.2.3.1教室布线要求

（1）地面、墙面以上需裸露线缆（强电线缆、弱电线缆（数据线缆、信号线缆、控制线缆等））部分：裸露线缆应放入阻燃PVC线槽、阻燃PVC管或其他材料（优质冷扎钢板）固定。线槽连接处要使用连接配件或特殊处理，盖板整齐、严密、紧贴墙面,确保线路的安全；

（2）其他材料材质：地面及离地30CM以下墙面所敷设的线槽必须采用不锈钢槽线板或优质冷扎钢板；墙面线槽应采用阻燃PVC系列绝缘塑料管或阻燃PVC塑料槽板；

（3）槽板结构：由槽底、槽盖及附件组成，线槽内外应光滑无棱刺、扭曲、翘边、变形和压扁等现象；

（4）线槽安装：敷设走线横平竖直；槽体沿经过建筑物表面进行固定，转弯与接缝处须有附件固定点，直线两固定点最大间距小于500 mm，固定采用膨胀螺丝或木楔子方式；槽体连接处应严密平整、无缝隙，地面线槽还需做好防水密封处理；

（5）导线固定和连接：除接线板及设备连接处，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好；

（6）设备固有原装电源线:保留主要所有设备附件中的原装电源线不得进行损坏；

（7）两导线连接：

a.导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；

b.导线接头的机械强度不应小于原导线机械强度的80%；

c.两导线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。

（8）线槽内线缆槽敷设: 槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%，槽内导线无绝缘层受损、裸露铜芯等严重现象；

（9）连接接触电阻:所有三极插头和三极插座与多股铜芯线（单股铜芯线）线缆及其连接并按相关布线标准的对应颜色、连接方法应符合GB2009.1中23的规定，插座、插头接地线与教室系统接地线进行有效、可靠连接、保护层断裂等现象，其电阻不应大于0.05Ω；

（10）电源插座、插头参数:所有电源插座、插头参数不低于220V/10A；

（11）线槽内、电气接线盒内无残留物；

（12）电源布线应保证火线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别；

（13）同类电气设备安装高度应一致。电气装置应安装在便于维修处。

1.2.2.3.2壁挂一体机布线、导线连接要求

1. 壁挂一体机内线缆敷线处理：

（1）各线缆应顺直、整齐，不得有挤压、扭结和受损等现象，绑扎导线时应采用尼龙绑扎带.(键盘、鼠标线、固有设备上的缆线不应绑扎)，不允许采用金属丝进行绑扎，线缆应放入PVC阻燃塑料槽板或金属线槽内，将其余线缆整理绑扎后，用尼龙绑扎和其他方式固定；

（2）壁挂一体机内多余线缆应整齐、顺直、整齐，不得有挤压、扭结，不得紊乱和受损，合理放置好。

2.导线与设备的连接应符合下列规定：

（1）截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接可靠。

（2）截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备、器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。

（3）所有设备的端子线缆连接后，应整齐、顺直、整洁，不得紊乱，线缆需进行绑扎，绑扎后线缆应放入槽内，其余线缆整理后，用尼龙绑扎在专用讲台内相应的固定柱子；

（4）对系统接地的安全技术要求应符合GB14050中5.1的规定；

（5）壁挂一体机保护接地端子接地线可根据导线截面选用相应规格的DT系列铜接线端子（铜鼻子）（应符合JBT2436-1的规定）夹压，应紧密、牢固（软缆及其连接应要求应符合GB2009.1中23的规定）。所有电器设备包括讲台必须可靠接地（应明确接地标志），接地电阻不应大于0.1Ω。

注：1.接地电阻：接地端子或接地触点与各个易触及的金属部件之间的电阻（应按GB4706.1的规定）。

2.进入教室保护地线必须采用三相五线制中的第五根线，与交流电源的零线必须严格分开，防止零线不平衡电流对平板电视（液晶投影机）产生严重的干扰影响。

3.接地系统应采用单点接地的方式。信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别采用导线经接地排，一点至接地体。

1.2.3  货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 （标注有“▲”参数为最低配置，不允许负偏离） | 参考数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光超短焦投影机 | ▲1.亮度≥3500流明(ISO21118标准)； 2.分辨率≥1280*800（屏幕比例16：10）； 3.对比度≥10000:1(ISO21118标准)； ▲4.110寸屏幕要求距离≤100cm(镜头中心或反射镜面中心到画面垂直距离)； 5.两个独立的RGB输入接口、一个独立的RGB输出接口、一路USB接口、一路HDMI、一路RS-232C接口； 6.▲整机质保五年，投影机光源寿命20000小时；厂家中文官方网站可以查询到此品牌机型及亮度等数据；要求提供投标产品3C证书、节能证书； | 20 | 台 | 索尼、爱普生 |
| 2 | 纳米电子白板 | ▲1.感应方式：光学影像触摸技术，二点及多点触控，响应时间≤10ms； 2.书写方式：手指、教鞭、笔等任何不透明物体； ▲3.白板尺寸：110英寸及以上（白板面板显示比例16：10）， 分辨率：支持32768×32768及以上，定位精度：3mm， 光标速度：120点/秒， 表面材料：低反射复合材料，无反光现象， 电源供给：直接供电（无需外接电源）； ▲4.书写笔：2pcs； ▲5.提供原厂商授权书和至少5年质保服务承诺函； | 20 | 套 | 天士博、鸿合、普罗米修斯 |
| 3 | 电脑 | 1.▲品牌：原装品牌电脑，非OPS组装电脑，国际知名品牌 ,无线键盘、鼠标； 2.▲主板集成网络同传、硬盘保护软件，非外插卡； 3．▲兼容性:要求与壁挂一体机安装配套(包括大小、接口等)，支持一键开机及独立控制开关机功能； 4．▲芯片组:Intel H110及以上； 5．▲CPU:Intel Core I5或以上，七代或以上； 6．▲内存:≥单条DDRIII 4G,内存插槽≥2个，最大支持16GB内存； 7．▲硬盘：≥128GB SATA3 SSD固态硬盘； 8．显卡：英特尔® HD核心显卡或集成显卡；网卡：802.11ac无线网卡 + 蓝牙+1000M集成网卡；集成声卡； 9．▲保修服务：五年全保（包括键盘、鼠标）等周边设备，五年及第2个工作日上门服务，原厂专业技术支持服务，官网可查询；签订合同前提供厂家授权书原件；售后服务承诺书原件； | 20 | 台 | 戴尔、联想、惠普 |
| 4 | 壁挂多媒体智能教学终端 | 功能要求： 1．▲集成视频展台、中控系统、功放音箱、网络、有线电视选台器等功能，配套总控软件； 2．▲各设备之间能完美结合，并能方便的控制和切换； 3．模块化的设计，方便后续维护以及设备的升级改造； 4．箱体内有独立空间设计，可以放置第三方主流品牌电脑； 视频展示台 1．实物展台采用可伸缩结构； 2．▲使用时自动上电启动，并切换输出显示，收起后无操作则自动断电； 3．▲采用≥22倍光学变焦，有效像素≥300万像素，支持1024x768，自动白平衡，自动光圈、自动对焦功能，LED辅助光源，拍摄范围≥A4幅面； 中控部分： 1．▲一键开关机功能：能够一键开关计算机系统、投影机、展台、音箱、功放等； 2．▲必须用HDMI高清线与投影机连接； 3．▲投影机控制功能（RS232控制或红外控制）； 4．▲计算机、笔记本、展台的音视频同步切换功能；网络输入接口：RJ45≥1；正面笔记本接入信号预留接口； 5．具有延时断电功能；系统关机后能自动延时1～3分钟后断电； 6．▲内置用户面板接口： USB2.0≥2个，USB3.0≥1个； 笔记本VGA、HDMI接口； 双声道音频接口； 网络输出：RJ45≥1； 控制：RS232≥1； 220V电源1路； 7.▲配置遥控器，可以远程遥控，方便老师在不同讲课位置使用设备； 8.▲内置IC卡读卡器，兼容校园一卡通，支持IC卡开关机； 9.▲内置WIFI无线桌面投影，笔记本、平板、手机均可通过WIFI将设备的桌面投影到显示设备； 10.▲集成无线话筒座充充电\线充充电\无线充电功能，有防止过充功能； 有线电视选台器: 1.▲内置有线电视选台器（须能正常接收学院高清数字闭路电视），可直接输入射频信号输出到投影机； 2.▲可通过中控面贴进行频道搜索、频道+\-控制； 3.▲支持DTMB数字频率全频道； 无线话筒： 1．采用2.4G无线射频传输； 2．开机自动对频，在2米范围内，主机与麦克风自动配对连接时间≤1秒；内置频道数量≥80个； 3．频率响应：20HZ-20KHZ，接收灵敏度：≥85dBm； 4．有效接收半径≥10米； 5．内置可充电锂电池，续航时间≥8小时； 6．内置激光教鞭；支持PPT翻页等功能 7．无线话筒产品形态：佩戴式； 8．回声抑制功能：无线话筒离音箱500mm外，音响正常放音无明显啸叫声； 功放音箱： 1．▲扩声方案：内置数字式高保真功放2x20W（有效功率）； 2．▲带混响功能，可以支持2.4G无线话筒； 3．频响范围：20HZ-20KHZ； 4．灵敏度：≥80dB（A计权）； ▲总控软件： 可以通过总控软件统一或者单独控制每一个教室设备及可以查看每一个教室设备运行情况也可以按照课表自动控制开关机功能;有管理员分级管理功能，可以指定不同管理员具有不同的管理权限、管理不同的设备； ▲整机质保五年； | 20 | 套 | 迈杰、恒胜、久远 |
| 5 | 复合式黑板 | ▲1.壁挂多媒体智能教学终端与复合式黑板整体设计、处于同一个外框之内、同一个平面高度； 2.复合式黑板由两块书写板组成； 3.黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧.(实际安装尺寸与电子白板及一体机匹配)； ▲4.书写面颜色：墨绿色、亚光； ▲5.书写面板：烤漆板技术，优质烤漆板面，厚度≥0.3mm； ▲6.内芯材料：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板（泡沫板适应长期潮湿环境），厚度≥15mm； ▲7.背板：采用优质灰色彩钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，每间隔8~10公分设有1个加强凹槽； 8.除尘装置：滑道内两下端留有抽拉式粉尘盒； ▲9.服务：三年内因空气温度湿度变化发生扭曲、起包、变形、发霉、生锈、面漆脱落等现象包换 | 20 | 套 | 迈杰、恒胜、久远、新和力、蓝贝斯特 |
| 6 | 材料等附件及安装 | ▲HDMI高清线、VGA线、有线电视线、视频线和两声道音频线、网络线、水晶头RJ45、阻燃塑料线槽板或PVC管、电子白板及音箱支架、金属线槽板（地面）等各类所需材料，整套系统安装牢固、美观，接插件接触良好，连接线长度足够，能方便维修。人工费、安装费、搬运费、调试费等所有建成该系统的相关费用。 ▲中控内置用户面板接口连接所必须的线缆需配套提供，含VGA线、双声道音频线、HDMI线、USB Touch触控线各1根。(配套20套) | 120 | 项 |  |

- 三、商务要求

1项目投标报价要求

A、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

B、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2交货时间及地点

2.1工期（交货期）

交货期及安装要求：2019年2月下旬新学期开学前。

2.2安装地点为采购人指定地点。

乙方须先安装完成1个样板教室，甲方对样板教室进行验收，乙方按验收通过后的多媒体系统为样板，完成其余19个教室的安装调试。

3质保期（免费维修期）

激光短焦投影机整机质保五年，投影机光源寿命20000小时；

电子白板需提供原厂商授权书和至少5年质保服务承诺函；

电脑五年全保（包括键盘、鼠标等周边设备），五年及第2个工作日上门服务，原厂专业技术支持服务；

壁挂多媒体智能教学终端整机质保五年；

其他设备整机质保五年；

质保期内提供免费上门服务。

以上所有标项技术参数表中质保期有具体规定的设备质保期从其规定。质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

4技术培训

1.供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2.技术培训费用应包含在供货总价中。

3.供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

5验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

6付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后，10日内付至合同总额的95%；5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。第一次付款凭验收报告、合同价全额发票原件交给采购人；第二次付款凭采购售后服务满意度调查表，满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。

7授权函

以上需要提供原厂商针对本项目的保修服务承诺函的，可在中标公示期内提供授权函原件，复印件无效，如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证质量和售后服务的承诺后，可以不需要授权文件将合同授予该供应商，但需另外增加合同总额6%的质量保证金，至质保期结束。

第四章  合同主要条款

合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年  月  日浙江广厦建设职业技术学院关于 合班教室多媒体 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

货物名称：教室多媒体 20 套

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 （标注有“▲”参数为最低配置，不允许负偏离） | 参考数量 | 单位 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光超短焦投影机 | 见招标文件中的“货物需求一览表” | 20 | 台 |  |
| 2 | 纳米电子白板 | 见招标文件中的“货物需求一览表” | 20 | 套 |  |
| 3 | 电脑 | 见招标文件中的“货物需求一览表” | 20 | 台 |  |
| 4 | 壁挂多媒体智能教学终端 | 见招标文件中的“货物需求一览表” | 20 | 套 |  |
| 5 | 复合式黑板 | 见招标文件中的“货物需求一览表” | 20 | 套 |  |
| 6 | 材料等附件及安装 | 见招标文件中的“货物需求一览表” | 20 | 项 |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

本合同金额包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等整个项目的所有费用；如有漏项，视同已经包含在内。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方按要求签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金，在货到验收合格后10日内退还（无息）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期（免费维修期）

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。保修期内的服务均为免费上门服务，及第2个工作日上门服务，合同中有其它明确条款的除外。质保期内，与维修相关的所有费用由乙方标方负责。

1.激光短焦投影机整机质保 五 年，投影机光源寿命20000小时；

2.电子白板需提供原厂商授权书和至少 五 年质保服务承诺函；

3.电脑 五 年全保（包括键盘、鼠标等周边设备），原厂专业技术支持服务；

4.壁挂多媒体智能教学终端整机质保 五 年；

5.复合式移动黑板质保 三 年；

6.其他设备整机质保 五 年；

九、交货期、交货地点

1. 交货期及安装要求：2019年2月下旬新学期开学前。

2. 交货及安装地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1.付款方式：全部货物安装完毕并验收合格后，10日内付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3．招标文件中需要乙方提供原厂商针对本项目的保修服务承诺函的，如原厂商无故不予授权，在乙方作出保证质量和售后服务的承诺后，可以不需要授权文件，但需另外增加合同总额6%的质量保证金，至质保期结束,服务满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后第2个工作日内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的货物要求及技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。到货后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,验收时乙方必须在现场。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.与本合同相关的招标文件、投标书和承诺函、以及谈判纪要，作为本合同内容的一部分一并执行。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表（签字）：                      代表（签字）：

签约时间：					签约时间：

第五章  应提交的有关格式范例

- 格式一 投标文件封面及外包装格式

（正本）或（副本）

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（资格证明文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人或法人授权委托人（签字或签章）：

- 格式二 投 标 函

致：浙江广厦建设职业技术学院

(投标单位全称)授权                （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织                  项目（编号为          ）招标有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、由                   （银行名称）出具的投标保证金（电汇、汇票、支票、现金支票或现金（打√）），金额为             元。

3、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                   。

投标人承诺承担安装调试、系统售后服务等所发生的所有费用。

- 4、投标文件有效期为 60 天；工期      天。

5、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

8、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式三   法定代表人授权书

致：浙江广厦建设职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵院组织的————————————（公开招标）投标，项目编号            ，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

二〇一九年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

格式四   投标报价一览表

单位：元

| 名称 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：以上报价已含税金。

供应商全称（单位公章）:      法人或法人授权委托人签字：

日期：      年      月      日

备注：1、报价应包括运输、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、本系统免费维护期为3年，乙方应提供3年系统免费升级服务。并且在3年免费维护期内系统出现故障，乙方应确保24小时内响应，72小时内排除故障。

3、乙方应提供    人次的培训，包括使用培训和开发培训。培训发生的所有费用均须包括在此次投标总价中。

格式五  技术支持及服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 |  |  |
| 2 | 系统开发人员参与现场维护及免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费维护期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 免费维护期内软件故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 免费维保期后的维保费用 |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日