浙江广厦建设职业技术学院

学生事务服务中心、管理学院东门楼

装修与安装

招

标

文

件

项目编号：ZJGS2019-C043

招标人：浙江广厦建设职业技术学院

2019年12月27日

第一章  综合说明

根据《招标法》以及《浙江广厦建设职业技术学院招投标管理办法》等有关规定，浙江广厦建设职业技术学院学生事务服务中心、管理学院东门楼装修与安装，决定进行公开招标（招标文件可在广厦学院网站公告栏下载），欢迎合格的室内装饰企业前来投标。

一、 项目名称及编号

（一）项目名称：浙江广厦建设职业技术学院学生事务服务中心、管理学院东门楼装修与安装。

（二）项目编号：ZJGS2019-C043。

（三）项目预算：暂定160万元。

二、招标项目概况

1.学生事务服务中心包括办事大厅、学生活动中心、办公室、会议室、资料室、心理辅导室、设备间等功能，总设计面积880㎡。承包内容为装修与安装工程（不包括洗手间和地面铺装）。

2.管理门厅包括大厅、阶梯教室（智慧教室）、设备间等功能，总设计面积504㎡。承包内容为装修与安装工程（含地面铺装）。

（报名时可向报名处领取施工图）

三、投标企业要求：

1.投标人须是企业财务状况良好，依法缴纳税收且具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

2.投标人参加政府、社会招标活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.本次采购项目不接受供应商或装修企业以联合体的形式参加投标。

四、招标文件的发售时间及地点等

报名及发售标书时间：2019年 12月 27 日至  31 日  17：00 止（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。

报名地点：东阳市广福东街1号，广厦学院综合楼207室。

五、投标文件递交截止时间及开标时间

- 开标时间：  2020 年  1 月  6  日  10：00  时

六、投标、开标地点

浙江广厦建设职业技术学院内，综合楼603室

七、其他事项

（一）投标人投标报名时书时应提交的资料：

1.企业营业执照的副本（复印件加盖公章）

2.法定代表人授权委托书（原件）

3.报名人有效身份证件及复印件

4.类似业绩证明的原件及复印件。

（二）投标人参加投标时应提交：

投标保证金交纳形式：投标人应于 2020 年 1 月 6 日  10:00  时前将投标保证金人民币 伍万 元整交纳至广厦学院财务室。（开户单位：浙江广厦建设职业技术学院 开户银行：工行东阳市支行  帐号：1208040009049058362  支付方式:银行汇票、电汇、转帐支票、现金支票或现金）。

- （三）参加投标的企业若对招标文件有质疑的，请在2019年 12 月 31 日下午 16；00  时前与我学院联系，如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标单位均对此无异议。

八、联系方式

报名联系人：卢老师  王老师  联系电话：0579-86668828

技术联系人：许老师  电话:13777525003

浙江广厦建设职业技术学院

2019年12月27日

第二章  投标须知

一、投标文件的编写

- （一）总体要求

1．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2．投标文件及投标人与招标有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3．投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

4．投标人提交投标文件，即视为认同本招标文件有关规定和要求，包括招标内容及要求等。

- （二）投标文件的签署和密封

- （1）投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订应按顺序装订。

- （2）所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标单位应写全称。

- （3）投标文件应按以下方法装袋密封标记：《资格审查文件》、《报价文件》分别单独密封包装，密封包装袋内装《资格审查文件》、《报价文件》正本各壹份和副本各肆份；包装袋封面上应标明“项目编号、项目名称、资格审查文件、或报价文件、投标单位名称于 2020 年 1 月 6  日  10  时  00  分前不准启封”等，并在各封口处骑缝加盖法人章（公章）。

- 即:资格审查文件一个包装袋(正本各壹份和副本肆份);报价文件一个包装袋(正本各壹份和副本肆份)。

- （4）投标响应文件的补充和修改

- 投标响应方在招标截止时间前，可以对所递交的投标响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知谈判方。补充、修改的内容应当按投标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

- （5）投标响应文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

（三）投标文件内容

1．资格证明文件内容（所涉及资格证明的材料原件均需带至开标现场备查，允许提供公证件）：

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书及经办人身份证复印件；

（3）类似业绩证明的复印件。

以上复印件均需加盖单位公章

2．报价文件内容:

（1）投标函（格式二）

（2）法定代表人授权书（格式三）

（3）报价清单（格式四）

（4）投标单位信息汇总表（格式六）

（5）承担过同类工程的业绩情况（汇总表、合同复印件等）

（6）投标人认为有必要提供的其它文件。

（7）技术支持及服务承诺表（格式五）。

（8）售后服务网点。如有子公司、分公司或办事处为本项目提供售后服务的，提供该机构的工商登记证书复印件。

3．发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的;

（6）其他违反政府采购法律法规规定行为的。

- （四）投标有效期

▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为60天；

二、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前，将投标文件递交至学院内，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

（二）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．开标截止时间以后送达的投标文件；

2．由于包装不妥或未按规定要求包装，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．以电讯形式投标的投标文件；

4．与招标文件有重大偏离的投标文件；

5．未按规定交纳投标保证金；

6．出现影响采购公正的违法违规行为；

7．资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；

8. 投标文件无法区分正、副本的；

9．超出经营范围投标的；

10．投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的。

11．其他违反政府采购法律法规规定行为的。

三、开标

- （一）开标

1．招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2．招标人按资格证明文件、报价文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其商务文件不拆封。

（二）投标原则：学院评标专家组对符合招标需求的单位，针对综合单价、工期、质量和服务等进行二次谈判，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均记入“招标投标纪要”。

四、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1.中标通知书：评定结果经公示3个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2.履约保证金：中标人的投标保证金转为履约保证金，凭收据退还投标保证金。项目验收合格后退还履约保证金。

3．签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经市招投标中心签证后生效。在有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

4．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交招标人审核备案。

（四）联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：东阳市广福东街1号综合楼207楼

邮编：322100 联系人：  卢海峰

第三章 工程量清单（内容、数量、规格、材料名称等）

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称:广厦学院-管理分院大厅装修工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 阶梯教室 |  |  |  |
| 1 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、800*800广东富田地砖密缝铺贴。 | m2 | 174.72 |
| 2 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨基层； 2、50厚隔音棉； 3、竹木纤维板面层； | m2 | 136.41 |
| 3 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1、平面U50轻钢龙骨； 2、基层18厚细木工板； 3、9.5mm石膏板面层； 4、板缝贴胶带，点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、白色乳胶漆二遍。 | m2 | 157.58 |
| 4 | 010810002002 | 木窗帘盒 |  | m | 4.50 |
| 5 | 甲供 | LED屏 | 1、46英寸； 2、分辨率：1920*1080； |  | 12 |
|  |  | 大厅 |  |  |  |
| 6 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、800*800广东富田地砖密缝铺贴。 | m2 | 297.02 |
| 7 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 47.58 |
| 8 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、30*40木龙骨骨架； 2、9厚难燃胶合板基层（防火涂料三遍）； 3、9.5厚石膏板； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、白色乳胶漆二遍。 | m2 | 82.49 |
| 9 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 原顶喷黑（梁、板、设备管道）。 | m2 | 333.50 |
| 10 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 高40 | m | 77.78 |
| 11 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1、平面U50轻钢龙骨； 2、基层18厚细木工板； 3、9.5mm石膏板面层； 4、板缝贴胶带，点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、白色乳胶漆二遍。 | m2 | 107.90 |
| 12 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 铝方通100*60间距150 | m2 | 189.12 |
|  |  | 办公室 |  |  |  |
| 13 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、800*800广东富田地砖密缝铺贴。 | m2 | 20.58 |
| 14 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 53.82 |
| 15 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1、平面U50轻钢龙骨； 2、基层18厚细木工板； 3、9.5mm石膏板面层； 4、板缝贴胶带，点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、白色乳胶漆二遍。 | m2 | 20.58 |
| 16 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 高40 | m | 19.00 |
| 17 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、20mm厚中国黑门槛石。 | m2 | 3.30 |
| 18 | 补001 | 双开门 | 1500*2800（松木） | 樘 | 4 |
| 19 | 补002 | 单开木门 | 880*280（松木） | 樘 | 2 |
| 20 | 甲供 | 3匹空调 | 3匹 | 台 | 3 |
| 21 | 补003 | 装修垃圾清理 |  | m2 | 500.00 |
| 22 | 补004 | 装修垃圾外运 |  | m2 | 10.00 |
| 23 | 补005 | 业主成品安装服务及清理费 |  | m2 | 500.00 |
| 24 | 补006 | 竣工基础保洁费 |  | m2 | 500.00 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:广厦学院-管理分院大厅安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 030411005001 | 接线箱 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 2 | 030411005002 | 接线箱 | 弱电柜 | 个 | 1 |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 | 筒灯 | 套 | 114 |
| 4 | 030412004002 | 装饰灯 | 斗胆灯 | 套 | 5 |
| 5 | 030412004003 | 装饰灯 | 吸顶灯 | 套 | 2 |
| 6 | 030412004004 | 装饰灯 | 射灯 | 套 | 5 |
| 7 | 030412004005 | 装饰灯 | 300*600集成灯 | 套 | 3 |
| 8 | 030412004006 | 装饰灯 | 灯带 | m | 190.00 |
| 9 | 030412004007 | 装饰灯 | 办公室吊灯600*10 | 套 | 36 |
| 10 | 030412004008 | 装饰灯 | 安全出口 | 套 | 3 |
| 11 | 030411006001 | 接线盒 | 空调插座 | 个 | 1 |
| 12 | 030411006002 | 接线盒 | 五孔插座 | 个 | 22 |
| 13 | 030411006004 | 接线盒 | 三开开关 | 个 | 8 |
| 14 | 030411006003 | 接线盒 | 网络面板 | 个 | 7 |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 2.5m² | m | 3000.00 |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 网线 | m | 1060.00 |
| 17 | 030411001001 | 配管 | pvc20 | m | 1600.00 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:广厦学院-学生事务中心装修工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 基础工程 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 5.46 |
| 2 | 010401012001 | 零星砌砖 | M7.5水泥砂浆砌筑180厚混凝土实心砖导墙，高150 | m3 | 3.93 |
| 3 | 010402001001 | 砌块墙 | 200厚加气混凝土砌块墙，专用粘结剂砌筑； | m3 | 109.14 |
| 4 | Z010516004001 | 化学螺栓 | 植筋 钢筋直径（mm以内）6.5 | 个 | 208 |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.384 |
| 6 | 补007 | 角钢过梁 |  | m | 44.00 |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹灰 2、满铺玻璃纤维网一层 | m2 | 1227.36 |
|  |  | 办公室1 |  |  |  |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 54.13 |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 27.49 |
| 10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 21.12 |
|  |  | 办公室2、3、4 |  |  |  |
| 11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 158.94 |
| 12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 83.34 |
| 13 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 56.38 |
|  |  | 心理辅导室1 |  |  |  |
| 14 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 51.34 |
| 15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 27.78 |
| 16 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 20.32 |
|  |  | 心理辅导室2 |  |  |  |
| 17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、墙面木龙骨基层； 2、18厚难燃胶合板基层； 3、30厚海棉； 4、PU皮料。 | m2 | 51.34 |
| 18 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 27.78 |
|  |  | 会议室 |  |  |  |
| 19 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 100.44 |
| 20 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 85.06 |
| 21 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 36.32 |
|  |  | 过道 |  |  |  |
| 22 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 215.57 |
| 23 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 121.91 |
| 24 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 76.71 |
| 25 | 甲供 | 投影 |  | 台 | 1 |
|  |  | 学生事务中心 |  |  |  |
| 26 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 170.07 |
| 27 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 230.52 |
| 28 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 61.00 |
| 29 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、50系列轻钢龙骨； 2、18厚难燃胶合板基层（防火涂料三遍）； 3、10厚蓝色钢化背漆玻璃饰面。 | m2 | 30.80 |
| 30 | 补008 | 吧台 | 1、免漆板及米黄色人造石面板； 2、线条米黄色人造石； | m | 30.42 |
|  |  | 学生活动中心 |  |  |  |
| 31 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 99.91 |
| 32 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨基层； 2、50厚隔音棉； 3、竹木纤维板面层； | m2 | 18.78 |
| 33 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、平面U50轻钢龙骨；2、面层竹木纤维； | m2 | 112.68 |
| 34 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 灯膜 | m2 | 21.60 |
| 35 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 24.92 |
| 36 | 甲供 | LED屏 | 1、46英寸； 2、分辨率：1920*1080； | m2 | 5.76 |
| 37 | 补009 | 木地台 |  | m2 | 7.68 |
|  |  | 档案室 |  |  |  |
| 38 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 32.41 |
| 39 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 13.95 |
| 40 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 14.07 |
|  |  | 资料室 |  |  |  |
| 41 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 41.49 |
| 42 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 13.37 |
| 43 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 13.77 |
|  |  | 弱电间 |  |  |  |
| 44 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 30.31 |
| 45 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 6.41 |
| 46 | 01B001 | 静电地板 |  | m2 | 6.41 |
|  |  | 设备间 |  |  |  |
| 47 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 24.91 |
| 48 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 6.41 |
| 49 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 9.84 |
| 50 | 补010 | 双开门 | 1500*2800（松木） | 樘 | 3 |
| 51 | 补011 | 单开木门 | 880*2800（松木） | 樘 | 11 |
| 52 | 甲供 | 3匹空调 | 3匹 | 台 | 7 |
| 53 | 甲供 | 5匹空调 | 5匹 | 台 | 7 |
| 54 | 补012 | 装修垃圾清理 |  | m2 | 885.00 |
| 55 | 补013 | 装修垃圾外运 |  | m2 | 10.00 |
| 56 | 补014 | 业主成品安装服务及清理费 |  | m2 | 885.00 |
| 57 | 补015 | 竣工基础保洁费 |  | m2 | 885.00 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:广厦学院-学生事务中心安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 030411005001 | 接线箱 | 配电柜 | 个 | 1 |
| 2 | 030411005002 | 接线箱 | 弱电柜 | 个 | 1 |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 | 筒灯3寸 | 套 | 36 |
| 4 | 030412004003 | 装饰灯 | 吸顶灯 | 套 | 2 |
| 5 | 030412004005 | 装饰灯 | 600*600集成灯 | 套 | 82 |
| 6 | 030412004010 | 装饰灯 | 安全出口 | 套 | 4 |
| 7 | 030412004006 | 装饰灯 | 灯带 | m | 90.00 |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 空调插座 | 个 | 5 |
| 9 | 030411006002 | 接线盒 | 五孔插座 | 个 | 78 |
| 10 | 030411006004 | 接线盒 | 一开开关 | 个 | 16 |
| 11 | 030411006005 | 接线盒 | 二开开关 | 个 | 3 |
| 12 | 030411006003 | 接线盒 | 网络面板 | 个 | 25 |
| 13 | 030411006006 | 接线盒 | 地插+电话 | 个 | 16 |
| 14 | 030411006007 | 接线盒 | 地插+网络 | 个 | 16 |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 2.5m² | m | 3834.00 |
| 16 | 030411004003 | 配线 | 4m² | m | 2691.00 |
| 17 | 030411004005 | 配线 | 6m² | m | 130.00 |
| 18 | 030411004002 | 配线 | 网线 | m | 3100.00 |
| 19 | 030411004006 | 配线 | 电话线 | m | 560.00 |
| 20 | 030411004007 | 配线 | 监控电源线 | m | 600.00 |
| 21 | 030411001001 | 配管 | pvc20 | m | 1410.00 |
| 22 | 030411001002 | 配管 | pvc25 | m | 1517.00 |

- 二、商务要求

1项目投标报价要求

A、投标报价包括产品材料采购费、运输费、培训费、人工费、安装调试费、管理费、利润、风险、规费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低综合单价报价。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

B、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

C、投标单位须注明主要材料品牌。

2完工时间及地点

2.1工期（交货期）

交货期及安装要求：签订合同后45天内完成。

2.2施工地点为招标人人指定地点。

3质保期三年

质保期从施工、安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

4技术培训

1.供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2.技术培训费用应包含在供货总价中。

3.供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

5验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

6付款方式

本工程款项由施工单位自垫资，不支付预付款，全部合同范围内容施工、安装完毕并验收合格后，于2020年10月1日前付至合同总额的95%；5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

第四章  合同主要条款

合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年  月  日浙江广厦建设职业技术学院关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、工程内容及承包方式

1.工程名称：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 参考数量 | 单位 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.承包方式：包工包料。

二、合同金额

本合同金额为暂定（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币，综合单价包干（含税），工程量按实结算。

投标报价包括产品材料采购费、运输费、培训费、人工费、安装调试费和税金等所有费用；如有漏项，视同已经包含在内。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方按要求签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金，在货到验收合格后10日内退还（无息）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期三年

质保期从施工、安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

九、工期、施工地点

1. 工期及施工、安装要求：签订合同后1个月内完成施工与安装调试。

2. 施工与安装地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1.付款方式：本工程款项由施工单位垫资，不支付预付款，全部合同范围内容施工、安装完毕并验收合格后，于2020年10月1日前付至合同总额的95%；5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3．招标文件中需要乙方提供原厂商针对本项目的保修服务承诺函的，如原厂商无故不予授权，在乙方作出保证质量和售后服务的承诺后，可以不需要授权文件，但需另外增加合同总额6%的质量保证金，至质保期结束,服务满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后第2个工作日内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的货物要求及技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。到货后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,验收时乙方必须在现场。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.与本合同相关的招标文件、投标书和承诺函、以及谈判纪要，作为本合同内容的一部分一并执行。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表（签字）：                      代表（签字）：

签约时间：					签约时间：

第五章  应提交的有关格式范例

- 格式一 投标文件封面及外包装格式

（正本）或（副本）

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（资格证明文件、报价文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人或法人授权委托人（签字或签章）：

- 格式二 投 标 函

致：浙江广厦建设职业技术学院

(投标单位全称)授权                （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织                  项目招标有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、由                   （银行名称）出具的投标保证金（电汇、汇票、支票、现金支票或现金（打√）），金额为             元。

3、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                   。

投标人承诺承担安装调试、系统售后服务等所发生的所有费用。

- 4、投标文件有效期为 60 天；工期       天。

5、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

8、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式三   法定代表人授权书

致：浙江广厦建设职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵院组织的————————————（公开招标）投标，项目编号            ，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

2020年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

(附身份证复印件)

格式四

工程量清单报价单

| 单位(专业)工程名称:广厦学院-管理分院大厅装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 阶梯教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、800*800广东富田地砖密缝铺贴。 | m2 | 174.72 |  |  |
| 2 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨基层； 2、50厚隔音棉； 3、竹木纤维板面层； | m2 | 136.41 |  |  |
| 3 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1、平面U50轻钢龙骨； 2、基层18厚细木工板； 3、9.5mm石膏板面层； 4、板缝贴胶带，点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、白色乳胶漆二遍。 | m2 | 157.58 |  |  |
| 4 | 010810002002 | 木窗帘盒 |  | m | 4.50 |  |  |
| 5 | 甲供 | LED屏 | 1、46英寸； 2、分辨率：1920*1080； |  | 12 |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、800*800广东富田地砖密缝铺贴。 | m2 | 297.02 |  |  |
| 7 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 47.58 |  |  |
| 8 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、30*40木龙骨骨架； 2、9厚难燃胶合板基层（防火涂料三遍）； 3、9.5厚石膏板； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、白色乳胶漆二遍。 | m2 | 82.49 |  |  |
| 9 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 原顶喷黑（梁、板、设备管道）。 | m2 | 333.50 |  |  |
| 10 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 高40 | m | 77.78 |  |  |
| 11 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1、平面U50轻钢龙骨； 2、基层18厚细木工板； 3、9.5mm石膏板面层； 4、板缝贴胶带，点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、白色乳胶漆二遍。 | m2 | 107.90 |  |  |
| 12 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 铝方通100*60间距150 | m2 | 189.12 |  |  |
|  |  | 办公室 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、800*800广东富田地砖密缝铺贴。 | m2 | 20.58 |  |  |
| 14 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 53.82 |  |  |
| 15 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1、平面U50轻钢龙骨； 2、基层18厚细木工板； 3、9.5mm石膏板面层； 4、板缝贴胶带，点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、白色乳胶漆二遍。 | m2 | 20.58 |  |  |
| 16 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 高40 | m | 19.00 |  |  |
| 17 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、20mm厚中国黑门槛石。 | m2 | 3.30 |  |  |
| 18 | 补001 | 双开门 | 1500*2800（实木：松木） | 樘 | 4 |  |  |
| 19 | 补002 | 单开木门 | 880*280（实木：松木） | 樘 | 2 |  |  |
| 20 | 甲供 | 3匹空调 | 3匹 | 台 | 3 |  |  |
| 21 | 补003 | 装修垃圾清理 |  | m2 | 500.00 |  |  |
| 22 | 补004 | 装修垃圾外运 |  | m2 | 10.00 |  |  |
| 23 | 补005 | 业主成品安装服务及清理费 |  | m2 | 500.00 |  |  |
| 24 | 补006 | 竣工基础保洁费 |  | m2 | 500.00 |  |  |
| 25 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（单位公章）:      法人或法人授权委托人签字：

日期：2020年   月   日

工程量清单报价单

| 单位(专业)工程名称:广厦学院-管理分院大厅安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030411005001 | 接线箱 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 030411005002 | 接线箱 | 弱电柜 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 | 筒灯 | 套 | 114 |  |  |
| 4 | 030412004002 | 装饰灯 | 斗胆灯 | 套 | 5 |  |  |
| 5 | 030412004003 | 装饰灯 | 吸顶灯 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 030412004004 | 装饰灯 | 射灯 | 套 | 5 |  |  |
| 7 | 030412004005 | 装饰灯 | 300*600集成灯 | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 030412004006 | 装饰灯 | 灯带 | m | 190.00 |  |  |
| 9 | 030412004007 | 装饰灯 | 办公室吊灯600*10 | 套 | 36 |  |  |
| 10 | 030412004008 | 装饰灯 | 安全出口 | 套 | 3 |  |  |
| 11 | 030411006001 | 接线盒 | 空调插座 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 030411006002 | 接线盒 | 五孔插座 | 个 | 22 |  |  |
| 13 | 030411006004 | 接线盒 | 三开开关 | 个 | 8 |  |  |
| 14 | 030411006003 | 接线盒 | 网络面板 | 个 | 7 |  |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 2.5m² | m | 3000.00 |  |  |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 网线 | m | 1060.00 |  |  |
| 17 | 030411001001 | 配管 | pvc20 | m | 1600.00 |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（单位公章）:      法人或法人授权委托人签字：

日期：2020年   月   日

工程量清单报价单

| 单位(专业)工程名称:广厦学院-学生事务中心装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 5.46 |  |  |
| 2 | 010401012001 | 零星砌砖 | M7.5水泥砂浆砌筑180厚混凝土实心砖导墙，高150 | m3 | 3.93 |  |  |
| 3 | 010402001001 | 砌块墙 | 200厚加气混凝土砌块墙，专用粘结剂砌筑； | m3 | 109.14 |  |  |
| 4 | Z010516004001 | 化学螺栓 | 植筋 钢筋直径（mm以内）6.5 | 个 | 208 |  |  |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.384 |  |  |
| 6 | 补007 | 角钢过梁 |  | m | 44.00 |  |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹灰 2、满铺玻璃纤维网一层 | m2 | 1227.36 |  |  |
|  |  | 办公室1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 54.13 |  |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 27.49 |  |  |
| 10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 21.12 |  |  |
|  |  | 办公室2、3、4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 158.94 |  |  |
| 12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 83.34 |  |  |
| 13 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 56.38 |  |  |
|  |  | 心理辅导室1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 51.34 |  |  |
| 15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 27.78 |  |  |
| 16 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 20.32 |  |  |
|  |  | 心理辅导室2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、墙面木龙骨基层； 2、18厚难燃胶合板基层； 3、30厚海棉； 4、PU皮料。 | m2 | 51.34 |  |  |
| 18 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 27.78 |  |  |
|  |  | 会议室 |  |  |  |  |  |
| 19 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 100.44 |  |  |
| 20 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 85.06 |  |  |
| 21 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 36.32 |  |  |
|  |  | 过道 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 215.57 |  |  |
| 23 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 121.91 |  |  |
| 24 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 76.71 |  |  |
| 25 | 甲供 | 投影 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 学生事务中心 |  |  |  |  |  |
| 26 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 170.07 |  |  |
| 27 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 230.52 |  |  |
| 28 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 61.00 |  |  |
| 29 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、50系列轻钢龙骨； 2、18厚难燃胶合板基层（防火涂料三遍）； 3、10厚蓝色钢化背漆玻璃饰面。 | m2 | 30.80 |  |  |
| 30 | 补008 | 吧台 | 1、免漆板及米黄色人造石面板； 2、线条米黄色人造石； | m | 30.42 |  |  |
|  |  | 学生活动中心 |  |  |  |  |  |
| 31 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 99.91 |  |  |
| 32 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨基层； 2、50厚隔音棉； 3、竹木纤维板面层； | m2 | 18.78 |  |  |
| 33 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、平面U50轻钢龙骨；2、面层竹木纤维； | m2 | 112.68 |  |  |
| 34 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 灯膜 | m2 | 21.60 |  |  |
| 35 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 24.92 |  |  |
| 36 | 甲供 | LED屏 | 1、46英寸； 2、分辨率：1920*1080； | m2 | 5.76 |  |  |
| 37 | 补009 | 木地台 | 杉木 | m2 | 7.68 |  |  |
|  |  | 档案室 |  |  |  |  |  |
| 38 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 32.41 |  |  |
| 39 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 13.95 |  |  |
| 40 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 14.07 |  |  |
|  |  | 资料室 |  |  |  |  |  |
| 41 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 41.49 |  |  |
| 42 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 13.37 |  |  |
| 43 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 13.77 |  |  |
|  |  | 弱电间 |  |  |  |  |  |
| 44 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 30.31 |  |  |
| 45 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 6.41 |  |  |
| 46 | 01B001 | 静电地板 |  | m2 | 6.41 |  |  |
|  |  | 设备间 |  |  |  |  |  |
| 47 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子三遍； 2、墙面白灰色乳胶漆三遍。 | m2 | 24.91 |  |  |
| 48 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 0.7厚600*600铝板吊顶，专用配套龙骨 | m2 | 6.41 |  |  |
| 49 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 高40mm不锈钢成品踢脚线 | m | 9.84 |  |  |
| 50 | 补010 | 双开门 | 1500*2800（实木：松木） | 樘 | 3 |  |  |
| 51 | 补011 | 单开木门 | 880*2800（实木：松木） | 樘 | 11 |  |  |
| 52 | 甲供 | 3匹空调 | 3匹 | 台 | 7 |  |  |
| 53 | 甲供 | 5匹空调 | 5匹 | 台 | 7 |  |  |
| 54 | 补012 | 装修垃圾清理 |  | m2 | 885.00 |  |  |
| 55 | 补013 | 装修垃圾外运 |  | m2 | 10.00 |  |  |
| 56 | 补014 | 业主成品安装服务及清理费 |  | m2 | 885.00 |  |  |
| 57 | 补015 | 竣工基础保洁费 |  | m2 | 885.00 |  |  |
| 58 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（单位公章）:      法人或法人授权委托人签字：

日期：2020年   月   日

工程量清单报价单

| 单位(专业)工程名称:广厦学院-学生事务中心安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030411005001 | 接线箱 | 配电柜 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 030411005002 | 接线箱 | 弱电柜 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 | 筒灯3寸 | 套 | 36 |  |  |
| 4 | 030412004003 | 装饰灯 | 吸顶灯 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 030412004005 | 装饰灯 | 600*600集成灯 | 套 | 82 |  |  |
| 6 | 030412004010 | 装饰灯 | 安全出口 | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 030412004006 | 装饰灯 | 灯带 | m | 90.00 |  |  |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 空调插座 | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 030411006002 | 接线盒 | 五孔插座 | 个 | 78 |  |  |
| 10 | 030411006004 | 接线盒 | 一开开关 | 个 | 16 |  |  |
| 11 | 030411006005 | 接线盒 | 二开开关 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 030411006003 | 接线盒 | 网络面板 | 个 | 25 |  |  |
| 13 | 030411006006 | 接线盒 | 地插+电话 | 个 | 16 |  |  |
| 14 | 030411006007 | 接线盒 | 地插+网络 | 个 | 16 |  |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 2.5m² | m | 3834.00 |  |  |
| 16 | 030411004003 | 配线 | 4m² | m | 2691.00 |  |  |
| 17 | 030411004005 | 配线 | 6m² | m | 130.00 |  |  |
| 18 | 030411004002 | 配线 | 网线 | m | 3100.00 |  |  |
| 19 | 030411004006 | 配线 | 电话线 | m | 560.00 |  |  |
| 20 | 030411004007 | 配线 | 监控电源线 | m | 600.00 |  |  |
| 21 | 030411001001 | 配管 | pvc20 | m | 1410.00 |  |  |
| 22 | 030411001002 | 配管 | pvc25 | m | 1517.00 |  |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（单位公章）:      法人或法人授权委托人签字：

日期：2020年   月   日

备注：1、报价单后须附预算书包括清单计价表、综合单价表、主要材料一览表（无详单报价无效）。

2、报价应包括已含税金、材料、人工、运输、安装、包装、管理费、利润、规费、风险、二次搬运、调试和售后服务等所有费用。

3、免费维护期为3年，并且在3年免费维护期内系统出现问题，乙方应确保2小时内响应，12小时内排除故障。

格式五  技术支持及服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 |  |  |
| 2 | 系统开发人员参与现场维护及免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费维护期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 免费维护期内软件故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 免费维保期后的维保费用 |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

格式六                         投标单位信息汇总表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 总经理 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 网 址 |  | 邮 编 |  |
| 主营业务 |  | 成立日期 | 年 月 |
| 注册资金 | 万元 | 银行资信 |  |
| 工商营业执照证号 |  |  |  |
| 获奖及信誉状况、产品性能、有关证书、市场占有率等情况： |  |  |  |