浙江广厦建设职业技术大学

消防系统维护保养服务项目

招 标 文 件

采购编号：ZJGS2021002

招  标  人：  浙江广厦建设职业技术大学

日　 期：  2021年3月

# 第一章　招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现就浙江广厦建设职业技术大学消防系统维护保养服务、电气线路安全检测项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

1、采购编号：ZJGS2021002

2、采购内容：浙江广厦建设职业技术大学消防系统维护保养服务，服务期限三年。

具体维护服务内容、要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。

3.采购预算：

4、投标人的资格要求：

参加投标单位需完成在社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）上的备案，报名时需提供备案截图；符合《中华人民共和国政府采购法》要求具备的条件，同时参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、金华市、东阳市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被省市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

本项目不接受联合体投标。

5、报名时间和地点：投标请单位请于2021年 3月 19日至 2021年3月 22日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外）到广厦大学综合楼207室报名。

6、报名时所需资料（所有复印件需加盖单位公章，并带原件核对）：

（1）单位营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）被授权人身份证复印件；

7、投标保证金：贰万元整，以银行本票、转账支票或现金形式在开标前提交，本项目不接受其他形式递交。（收款单位名称：浙江广厦建设职业技术大学 开户银行：工行东阳市支行  帐号：1208040009049058362   ）

8、递交投标文件截止时间及地点： 2021年 3 月 26 日 9 时 00 分。

投标人应于2021年 3 月 26 日 9 时 00 分前将投标响应文件密封送至广厦大学综合楼603室 ，逾期送达或未按要求密封将予以拒收

- 开标时间及开标地点：2021年 3 月 26 日 9 时 00 分广厦大学综合楼603室 。

- 评标办法：综合标价法。

11、因新冠肺炎疫情防控需要，参加投标人员，须持浙江省健康绿码，经学校门卫扫码登记，测量体温后进入校园，开标期间须带口罩。

12、业务咨询：

招标人：浙江广厦建设职业技术大学

联系人：卢海峰       联系电话:86668828

联系人：赵娇艳       联系电话:86668818

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：浙江广厦建设职业技术大学消防系统维护保养服务、电气线路安全检测项目 采购内容及数量：浙江广厦建设职业技术大学消防系统维护保养服务，服务期限三年。具体维护服务内容、要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。维保建筑物面积为257183㎡。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 服务期限 | 三年 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，招标人不得留下投标人名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2021年3月 24日前，以书面形式递交要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑；招标人（将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向招标人回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 浙江广厦建设职业技术大学内，综合楼603会议室 |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本四份； 技术标正本一份，副本四份。 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 招标人在招标仪式开始前半个小时开始接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 贰万 元整，以银行本票、转账支票或现金形式在开标前提交，本项目不接受其他形式递交。（收款单位名称：浙江广厦建设职业技术大学 开户银行：工行东阳市支行 帐号：1208040009049058362 ） |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标人保证金，在确定中标人后3个工作日日内退还。如发生质疑(投诉)，质疑人(投诉人)和被质疑人(被投诉人)的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。中标单位的保证金在合同签订并备案完成后三个工作日内退还（不计息）。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年 3 月 26 日 9 时 00 分 开标地点：浙江广厦建设职业技术大学内，综合楼603会议室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件和授权委托书原件）到场参加开标会议。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人提交中标金额百分之十的履约保证金，履约保证金在合同期满后五日内退还。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评标价法。 |
| 17 | 付款方式 | 维保合同签订后甲方收到乙方税务发票一周内支付本年度维保费的40%，维保满半年后再支付本年度维保费的50%，年度维保期满经甲方验收合格后支付本年度剩余的10%维保费。 |
| 18 | 其他 | 招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标人：系指浙江广厦建设职业技术大学。

2.2投标人：按照规定获得投标文件并参加招标采购活动的投标人。

2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的维护及其它类似的服务。

2.4物：系指按招标文件规定投标人须向招标人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.5甲方：即招标人，在招投标阶段称为招标人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.6乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.7原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.8★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、金华市、东阳市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被东阳市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

3.2符合公开公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。招标人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，招标人不得留下投标人名称、联系方式等信息。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。招标人和代理机构概不负责。

6.3招标人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式（或网站发布）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式向招标人和代理机构提出。

9.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于前附规定时间前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5招标人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.2技术标:

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）投标单位情况介绍；

（2）有效的营业执照副本复印件；

（3）资格的声明函；

（4）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件；

（5）授权委托书、授权代表身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；

（6）针对本项目的具体情况设定的维护服务方案、服务承诺和措施、人员配备情况；

（7）企业资信、企业资质、类拟业绩等资料；

（8）投标人认为须提供的其他资料。

12.3商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）人员配备一览表；

（4）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括职工工资、福利、社会保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗、生育等），保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2投标人应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。招标人不接受任何有选择性的报价。

14.4招标人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标单位开具正式发票。

14.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按废标处理。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订。

16.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按废标处理。

17、投标保证金

17.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

17.2投标人应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳投标保证金。

17.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

17.4若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。

17.5 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

17.6如果中标单位中标后应自身原因不能在规定时间内和招标人签订合同的，将没收其投标保证金。

17.7未中标的投标人保证金，在确定中标人后3日内退还。如发生质疑(投诉)，质疑人(投诉人)和被质疑人(被投诉人)的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。

17.8中标的投标人的投标保证金，在合同签订并备案完成后五日内退还。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“开标前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

19.2参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

20、递交投标文件的地点和截止时间

20.1开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在招标仪式开始前半个小时开始接收投标文件。

20.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

21、迟交的投标文件

21.1招标人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

22.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、其它

23、本招标文件解释权归招标人。

# 招标项目要求

1、本项目概况：

1.1项目地点：浙江广厦建设职业技术大学

1.2服务规模：见附表

1.3招标范围：

浙江广厦建设职业技术大学范围内全部消防系统设施维护保养。

1.4维保内容：

A、火灾自动报警及联动控制系统（包括消防广播、消防电话、声光报警、手动

报警按钮、火灾事故照明系统等相关联动控制系统）。

B、自动喷水灭火系统（含大空间智能喷水灭火）。

C、消火栓系统（含室外给水系统）。

D、防火分隔（防火卷帘门）。

E、防排烟系统。

1.5维保实施方案：

（一）火灾自动报警联动控制系统

1、每月采用专用检测仪器分批试验探测器、手动报警按钮、声光报警器等的动作显示是否正常，探测器、手动报警按钮每月按安装总量的10%检测。

2、每月对水流指示器、压力开关进行报警功能试验。

3、每月对联动控制设备进行联动试验。

4、每月对备用电源进行一次充放电试验，一次主备电切换试验。

（二）自动喷水灭火系统

1、每月检查一次消防水位，确认水位是否正常。

2、每月对消防水泵接合器的接口及附件检查，确认所有控制阀门是否处于开启状态。

3、每月对消防水泵接合器的接口及附件检查一次，确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。

4、每月对消防水泵作一次启动试运转。

5、每月对湿式报警阀组、控制阀门进行检查，确保正常。运程启停、启泵按钮启停、泵房控制柜启停。

6、每月对泵进行一次启停试验。

7、每月对大空间智能喷水灭火系统的检测。

（三）消防栓系统

1、每季度检查室内消火栓是否漏水，开关是否灵活。

2、每季度对屋面试验栓进行防水试验。

3、每月对泵进行一次启停试验，运程启停、启泵按钮启停、泵房控制柜启停。

（四）防火卷帘系统

1、每季度对防火卷帘门进行一次开启升、停、降试验，检查是否灵活。

2、每季度对卷帘门电机、控制箱进行一次启停试验。

（五）广播系统

1、检查并维护所有喇叭的声音和音质

2、对广播系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，如碟机、功放、话筒，检查其工作状态以及发热量等等。

（六）防排烟系统

1、每季度检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

3、每半年手动或自动方式关闭电动防火阀试验，检查其性能。

（七）应急照明疏散指示

1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

2、每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

（八）其他

1、每月检查相关消防集水坑排设备、消电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
    2、每季度试验消电源末端的切换功能。

3、提供每月一次的定期信息服务：每月15日前将上月抢修、维修、维护、保养记录表等以电子文档的形式报送XX。

4、其他未列明但属于XX消防设施设备按照国家相关标准规范要求执行。

5、过质保期后大型器件如需更换，中标方报招标方，经招标方确认委托后实施采购维修,维修后另行结算。

6、投标方要在出现一般故障后4小时内到达现场解决；影响系统运行故障的，2小时内到达现场并解决完毕；紧急维修1小时内到达现场并解决完毕。
（九）消防检测

每年根据消防支队要求由甲方委托第三方实施消防设施年度检测。

## 二、维保期限

本项目服务期限为三年。

## 三、付款方式

维保合同签订后甲方收到乙方税务发票一周内支付本年度维保费的40%，维保满半年后再支付本年度维保费的50%，年度维保期满经甲方验收合格后支付本年度剩余的10%维保费。

## 五、违约责任

合同的解除，如果合同期内，因投标方服务、技术能力不能胜任本项目，出现连续考核不合格或消防部门连续下达整改通知等情况，招标方有权单方面解除合同。如果由此给招标方造成损失的，投标方应承担相应的责任。

## 六、合同签订

1、合同的签订：成交单位凭《中标通知书》十天内到招标人处根据相关规范及其实施细则和配套法规，按照招标文件和中标人的招标响应文件与招标人签订维护服务合同，不得与招标人再行订立背离招标响应文件实质性内容的其它协议。

2、中标人不得以任何方式将维护管理的整体项目转让于第三方。

## 七、对投标人的要求

1、成交单位须按《中华人民共和国劳动法》规定，为职工足额缴纳养老、工伤、失业、医疗等保险费用。

2、职工工资标准(含加班费)不得低于法定标准和市最低工资标准。

- 成交单位应根据国家、省、市的有关法律、法规和规章制度规定及与招标人签定的维护服务合同对本项目实行统一管理，综合服务，自主经营、自负盈亏。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、招标人按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。

2、开标程序：

2.1开标由招标人或委托招标代理机构主持；

（1）宣布开标纪律

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确定投标人是否派人到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员。

2.2开标前由招标人和招标代理机构工作人员共同检查签到单位、投标书、投标保证金交纳情况；由投标人代表检查投标文件的密封情况。

2.3待技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，由招标人在技术标入围投标人中随机抽取一名投标人代表现场检查标书密封情况和监督开标唱标情况。

2.4由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。对包封不符合招标文件要求的标书应予剔除，招标人当场宣布，该投标人应签字确认。

2.5采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、招标人、监督人（如有）当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

2.6唱标结束后，评标委员会对所有技术不入围投标人的商务报价进行拆封，并单独记录一份商务报价情况；再根据招标文件要求对技术入围投标人的投标报价进行异常报价甄别。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和招标人代表3人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标人的认定

两家及以上投标人的法定代表人为同一人、相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。投标人认定按浙财采监字[2007]2号第25条规定执行。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第11条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8、投标文件的初步评审

8.1开标后，招标人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1《报价一览表》内容与组价分析表内容不一致的，以《报价一览表》为准；

9.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

9.2当评标小组按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过原总报价0.5%时，将认定其投标报价质量较差，其错误不予修正，作废标处理。

9.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

10、投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

10.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）代理机构根据评标委员会要求通知相关投标企业的授权委托代理人在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

（3）若通知到的投标企业的授权委托代理人未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

（4）本随机数值一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

11、评标办法

11.1本项目采用综合评标价法（具体评标办法见后）。

12、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

招标人也可以授权评标小组直接确定中标人。

## 三、定标

13、中标通知

13.1评标结束后，中标结果情况公告3个工作日。

13.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由招标人签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到招标人处与招标人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，招标人重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4招标人与中标人签订合同后招标人将中标结果通知落选投标人，招标人对评标结果不负责解释。

14.5招标人变更数量的权利

招标人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及X市政府采购的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标人将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未按规定密封的；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4未按招标文件规定提交投标保证金的；

1.5投标文件包封不符合招标文件要求；

1.6投标文件只有技术标或者只有商务标；

2、投标文件技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；超出经营范围投标的；

2.3投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.4 投标文件采用活页夹装订。

2. 5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，招标人将保留进一步追究责任的权利；

2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9投标文件附有招标人不能接受的条件；

2.10技术标中体现或包含商务报价。

2.11若发现有意串标或提供虚假证明材料者；

2.12评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.13未提交《东阳市政府采购项目投标承诺书》。

2.14投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.要求加盖公章的地方未按招标文件要求加盖单位公章

3.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3.3投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；投标函中的投标报价与报价一览表中的合计金额不一致的；

3.4投标报价高于预算价或最高限价的；

3.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

3.6对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7投标文件附有招标人不能接受的条件；

4、招标文件要求提供“原件备查”的项目，投标人在投标、开标、评标的过程中应随身带备查的原件，评标委员会根据评标的程序可能要求投标人提供相应的原件，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内提交到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内提供到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内提供到场），则视为未提供原件证明，作资格评审不予通过处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1、对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标入围单位；

2、对技术标入围的商务文件进行符合性审查

3、对商务文件符合性审查通过的商务文件进行详细评审

4、推荐中标候选人、出具评标报告

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标再评商务标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录。

二、评审办法

1、技术标得分（共60分）

评标委员会根据表格，对各供应商的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分评标委员会根据评分细则，对各供应商的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 序号 | 评价指标分项 | 评分细则 | 分项分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | （1）投标人具备ISO质量管理体系认证的，得1分； - 投标人具备ISO职业健康管理体系认证，得1分； - 投标人具备ISO环境管理体系认证，得1分； - 投标人同时具备招投标信用企业AAA级证书和企业信用AAA级证书，得1分； - 投标人获批国家级高新企业的，得3分。 - 投标人具备市场监督管理局颁发的AA级及以上“守合同重信用”企业证书的，得3分。 以上证书需提供证书原件备查，没有原件不得分。 | 0～10 |
| 2 | 企业资质 | （1）投标人具备浙江省公安消防总队颁发的消防设施维护保养检测一级资质的，得3分； （2）投标人具备浙江省公安消防总队颁发的消防设施维护保养检测三级资质的，得3分； | 0～6 |
| 3 | 类似业绩 | 提供企业2018年1月1日以来已完成单项合同金额10万及以上的类似项目业绩的每个得1分，最高的6分。需提供合同复印件，不提供不得分，原件备查。 | 0～6 |
| 4 | 项目执行人员配置 | 拟派遣项目经理同时具备一级注册消防工程师和高级消防员资格能力的得3分，不同时具备不得分。需提供相关人员在本单位不少于6个月的社保缴纳证明。 | 0～3 |
|  |  | 拟派遣的团队人员具有高级消防员的，得1分，最高得3分；具有中级消防员的，得0.5分，最高得3分。需提供相关人员在本单位不少于6个月的社保缴纳证明。 | 0～6 |
| 5 | 维保方案 | 1、根据本项目实际情况，维护保养工作方案中维护保养计划、服务管理流程、巡检流程、巡检报告、故障处置，考虑周全、内容详细、合理的，得2-5分。 2、根据投标人提供的质量保证措施、进度保证措施和安全文明保证措施进行评分，得2-5分。 3、根据投标人仪器设备的投入情况进行评分，得1-3分。 4、根据投标人提供的消控值班员培训方案进行评分，得0-2分。 5、根据拟派本项目服务人员队伍组成、人员资历、经验情况对比打分，得1-3分。 | 6～18 |
| 6 | 服务质量承诺 | 1、根据投标人的服务质量承诺承诺情况酌情打分（0-2分）。 2、根据投标人的应急方案进行评分（0-2分）。 | 0～4 |
| 7 | 招标需求响应 | 所有指标均满足，多数指标明显优于招标需求（正偏离）的，且该正偏离对本项目有绝对的使用价值，根据正偏离程度得7分；所有指标与招标需求基本一致的，最高得7分，允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣 0.5-2分，非重要指标负偏离5项（含）以上的，投标无效。（正偏离程度由评标专家组根据项目需求认定）。 | 0～7 |

2、商务标（40分）

| 报价 | 按单价计总报价，报价最低者得40分，次低者得38分，以此类推。 | 0～40 |
| --- | --- | --- |

3、计算综合总分（满分为100分）：综合总分=技术标+商务标得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

招标人授权评标委员会直接确定经评审后的投标人综合评分最高的为成交投标人。如出现两家或两家以上评分相同的情况，则由招标人代表抽签确定成交投标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向招标人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给招标人。

# 第七章

# 浙江广厦建设职业技术大学

# 消防系统维保合同（样本）

一、  本合同双方当事人

委托方——  浙江广厦建设职业技术大学（以下简称甲方）

服务方——						    （以下简称乙方）

甲、乙 双方根据2021年   月   日          (采购编号：         服务项目采购结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本合同。

二、  合同组成

招标文件、招标响应文件及其补充文件、澄清文件的所有内容。

上述所指合同文件是合同不可分割的部分。如成交单位招标响应文件与招标文件要求不一致，或招标响应文件本身不一致，且评标过程中未发现的，履约时按有利于招标人的条款执行。

三、 系统概况：

2、服务范围：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

四、 合同金额：人民币（大写）        圆整，小写        元。

五、甲乙双方的责任和义务：

1.甲方的责任和义务：

1.1 甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据现象进行相应准备。

1.2 乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。

1.3 在维护保修过程中，甲方应给与乙方必要的协助工作，负责协调与其他部门以及其他工种的配合事宜。

1.4 甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护保修费用。

- 乙方的责任和义务

2.1乙方应派至少一名专业技术人员为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。指定人员            ，联系电话                   。

2.2在系统设备正常使用状态下，乙方每月5日前进行设备的例行保养和检修，每月1次。

2.3乙方应向甲方提供完整的维护保修记录和相关设备维修资料。

2.4乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保制度等各项规定。

2.5系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内1小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏，当时无法修复，乙方需提供替代设备，并保证在7个工作日内使系统恢复正常运行。

2.6如出现设备维修更换零部件或更换设备时，甲方负责提供所需的采购单价400元（含400元）以上主材和设备及消防报警主机中各种电子版的维修费用（回路板、Pcu主板与副板、联动控制板、广播面板、电话面板、打印机板等）。乙方负责提供所需的采购单价400元以下的设备及辅助材料（电工胶布、打印机色带、打印机纸、电阻、扎线带），包括烟感、温感、模块、消火栓按钮、报警器、消防电话等，但不限于以上设备（除综合楼地下室终端设备）。该维修与更换范围的费用由乙方承担。

2.7 涉及到其他人工费用由乙方承担。采购单价400元（含400元）以上的消防设施的维修及更换设备而产生的设备、材料费用由甲方承担，人工费用由乙方承担。经甲方有关人员确认后，每季度结算一次。

涉及强电部分和水系统的维修和施工，由甲方自行负责或委托乙方代为寻找维修单位，维修材料和费用由甲方承担。

2.8  设备出现故障或需要维修时，乙方应在3个工作日内编制书面维修解决方案，供甲方参考。

2.9乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由乙方承担，甲方概不负责。

六、维保期限

本合同期限为三年。自 2021 年 3 月  1 日起至 2024 年  2  月 28 日止。

- 维护保修项目（包含但不限于下列内容）：

（一）火灾自动报警联动控制系统

1、每月采用专用检测仪器分批试验探测器、手动报警按钮、声光报警器等的动作显示是否正常，探测器、手动报警按钮每月按安装总量的10%检测。

2、每月对水流指示器、压力开关进行报警功能试验。

3、每月对联动控制设备进行联动试验。

4、每月对备用电源进行一次充放电试验，一次主备电切换试验。

（二）自动喷水灭火系统

1、每月检查一次消防水位，确认水位是否正常。

2、每月对消防水泵接合器的接口及附件检查，确认所有控制阀门是否处于开启状态。

3、每月对消防水泵接合器的接口及附件检查一次，确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。

4、每月对消防水泵作一次启动试运转。

5、每月对湿式报警阀组、控制阀门进行检查，确保正常。运程启停、启泵按钮启停、泵房控制柜启停。

6、每月对泵进行一次启停试验。

7、每月对大空间智能喷水灭火系统的检测。

（三）消防栓系统

1、每季度检查室内消火栓是否漏水，开关是否灵活。

2、每季度对屋面试验栓进行防水试验。

3、每月对泵进行一次启停试验，运程启停、启泵按钮启停、泵房控制柜启停。

（四）防火卷帘系统

1、每季度对防火卷帘门进行一次开启升、停、降试验，检查是否灵活。

2、每季度对卷帘门电机、控制箱进行一次启停试验。

（五）广播系统

1、检查并维护所有喇叭的声音和音质

2、对广播系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，如碟机、功放、话筒，检查其工作状态以及发热量等等。

（六）防排烟系统

1、每季度检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

3、每半年手动或自动方式关闭电动防火阀试验，检查其性能。

（七）应急照明疏散指示

1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

2、每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

（八）其他

1、每月检查相关消防集水坑排设备、消电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
    2、每季度试验消电源末端的切换功能。

3、提供每月一次的定期信息服务：每月15日前将上月抢修、维修、维护、保养记录表等以电子文档的形式报送广厦大学保卫处。

4、其他未列明但属于广厦大学保卫处消防设施设备按照国家相关标准规范要求执行。

5、维保周期：自合同签订之日起三年。

（九）消防检测

每年根据消防支队要求由甲方委托第三方进行消防设施年度检测。

八、付款方式：

维保合同签订后甲方收到乙方税务发票一周内支付本年度维保费的40%，维保满半年后再支付本年度维保费的50%，年度维保期满经甲方验收合格后支付本年度剩余的10%维保费。

- 违约责任

1.由于乙方接到通知后未能及时对情况作出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，甲方将按合同金额的1%/天对延期进行处罚，在维护保修费用中扣除。

2.由于特殊情况（非乙方原因所致），造成维护保修服务拖延或不能正常进行，甲方应按实际情况调整维护保修时间和内容，不计入违约之内。

3.由于甲方未按时支付维保费用，或未遵循协议中规定的调理，致使乙方无法正常进行维护保修工作，乙方将按合同金额的1%/天对延期进行处罚，相应责任由甲方承担。

十、合同争议

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决则应提交甲方所在地的仲裁机构仲裁。

- 其他

1.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效。所属附件与本合同具有同等法律效力。

2.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效，属于合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.其他未尽事宜，双方协商解决。

4.补充条款： 因维保维护建筑物内容或面积增减，按投标单价同比例调整，签订补充合同生效。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户名称：                           开户名称：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签约时间：                           签约时间：

# 第八章  投标文件部分格式

东阳市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受监管部门的管理，并严格遵守监管部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合监管部门的调查。及时、如实、全面地回答监管部门提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，招标人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给招标人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受监管部门或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（招标编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日 期：        年        月          日

关于资格的声明函（格式）

致：（招标人名称）

关于贵方      年    月    日第                （招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（招标人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人    （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）           （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                          项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、以_____________形式（提供形式）提供的由                           （银行名称）出具的投标保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币） ______        _   ， 即 _________________________________________（大写）。

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

报价一览表

投标人名称（盖章）：                                        采购编号：

| 项目名称 | 维护服务费用单价（元/㎡） | 年数 | 维护服务总费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3年 |  | 维保面积 257183㎡ |
| 合 计 | 大写： 元整 小写：￥： 元整 |  |  |  |

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：1、投标报价即为维护服务费，税金、职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗、生育等）、福利、服装费，工具等购置费用等费用。投标方须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价。该报价为投标方所能承受的一次性最低最终报价，并由投标方开具正式发票。

2、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人所投报的投标报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

3、投标人应根据技术要求，针对各部分具体情况制定组价分析表，然后汇总成上述开标一览表，以方便唱标。

4、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

人员配备情况一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 附表1： 浙江广厦建设职业技术大学消防维保建筑物清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑物名称 | 占地面积（㎡） | 权证面积（㎡） |
| 综合楼 | 1726.53 | 14544.06 |
| 建工大楼 | 4780.16 | 23050.24 |
| 南教学楼（A教） | 2233.44 | 9092.5 |
| 北教学楼（B教） | 2244.92 | 9092.51 |
| 东教学楼（C教） | 1230.73 | 5914.82 |
| 图书馆 | 3389.94 | 12976.84 |
| 第四实训楼 | 1262.78 | 5914.82 |
| 信控实训馆（第一实训楼） | 3424.11 | 3424.11 |
| 建工实训馆（第三实训楼） | 2631.03 | 3652.67 |
| 建工实训楼（第二实训楼） | 1650.76 | 8244.37 |
| 风雨球场（体训馆） | 3041.47 | 3041.71 |
| 运动场看台及加宽 | 4806.54 | 4477.51 |
| 1号公寓 | 884.23 | 5090.25 |
| 2号公寓 | 884.23 | 5090.25 |
| 3号公寓 | 884.23 | 5090.25 |
| 4号公寓 | 884.23 | 5090.25 |
| 5号公寓 | 884.23 | 5090.25 |
| 6号公寓 | 888.18 | 5932.71 |
| 7号公寓 | 888.18 | 5932.71 |
| 8号公寓 | 888.18 | 5932.71 |
| 9号公寓 | 1379.96 | 8727.13 |
| 10号公寓 | 1379.06 | 8727.13 |
| 11号公寓 | 1351.39 | 7418.83 |
| 12号公寓 | 1088.82 | 7179.59 |
| 14-15号公寓 | 2292.96 | 13567.08 |
| 教师集资房1 | 581.57 | 6380.6 |
| 教师集资房2 | 581.57 | 6294.57 |
| 第一食堂（一、二食堂） | 2683.86 | 5420.68 |
| 第二食堂（三、四食堂） | 4063.15 | 8348.68 |
| 美食广场 | 1672.97 | 3281.09 |
| 配电房 | 177.79 | 533.36 |
| 文体中心 | 15747.46 | 28553.3 |
| 建筑结构实验楼 | 2055.84 | 5196.2 |
| 学生事务服务中心 | 901.81 | 879.9 |
| 合计 |  | 257183 |